Formularz ofertowy – przedmiar robót:

Nazwa Wykonawcy (pieczęć)

………………………..
…………………………
…………………………
………………………...

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	Cena jedn. netto (materiał + robocizna)	Wartość zł (6x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Roboty rozbiórkowe
1.1	KNR 4-01 / 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.
		11	szt.	11.000
				RAZEM	11.000
1.2	KNR 4-01 / 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce- / mentowo-wapiennej	m2
		(1.2+1.86)*2.2	m2	6.732
				RAZEM	6.732
1.3	KNR 4-01 / 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2
		1.86*2.3+1.1*2.3	m2	6.808
				RAZEM	6.808
1.4	KNR 4-01 / 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2
		poz.4.24	m2	63.428
				RAZEM	63.428
1.5	KNR-W 4-01 / 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. / na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów / drzwiowych i okiennych - poszerzenie drzwi	m3
		0.48*0.1*2.2*2+0.25*0.1*2.2*3+0.3*0.48*2.2	m3	0.693
				RAZEM	0.693
1.6	KNR-W 4-01 / 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w / ścianach z cegieł	m3
		7.2*0.25*0.2	m3	0.360
				RAZEM	0.360
1.7	KNR-W 4-01 / 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcze- / nie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m
		1.2*6	m	7.200
				RAZEM	7.200
1.8	KNR-W 4-01 / 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2
		(1.86+2.3)*2*2.7+(1.1+2.3)*2*2.7	m2	40.824
				RAZEM	40.824
1.9	KNR-W 4-01 / 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2
		1.86*2.3	m2	4.278
				RAZEM	4.278
1.10	KNR-W 4-01 / 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2
		3.61*4.96	m2	17.906
		3.85*4.96	m2	19.096
		2.75*3.85	m2	10.588
		3.61*2.75+2.11*4.0	m2	18.368
				RAZEM	65.958
1.11	KNR-W 4-02 / 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych / i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.
		2	kpl.	2.000
				RAZEM	2.000
1.12	KNR-W 4-02 / 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych / i odpływowych - umywalka	kpl.
		2	kpl.	2.000
				RAZEM	2.000
1.13	KNR-W 4-02 / 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych / i odpływowych - brodzik	kpl.
		1	kpl.	1.000
				RAZEM	1.000
1.14	KNR-W 4-02 / 0141-03	Demontaż baterii natryskowej	szt.
		1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
1.15	KNR-W 4-02 / 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.
		2	szt.	2.000
				RAZEM	2.000
1.16	KNR-W 4-02 / 0516-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego	kpl.
		1	kpl.	1.000
				RAZEM	1.000
1.17	KNR-W 4-01 / 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3
		1.1+15.912*0.15+0.36+4.3*0.05+2	m3	6.062
				RAZEM	6.062
1.18	KNR 4-04 / 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3
		poz.1.17	m3	6.062
				RAZEM	6.062
2		INST. ELEKTRYCZNE
2.1	KSNR 5 / 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wyłącznik podłoże z / cegły	wyp.
		5	wyp.	5.000
				RAZEM	5.000
2.2	KSNR 5 / 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 10A / i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.
		6	wyp.	6.000
				RAZEM	6.000
2.3	KSNR 5 / 0406-05	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na oprawę światła pod- / łoże betonowe	wyp.
		5	wyp.	5.000
				RAZEM	5.000
2.4	KNR-W 5-08 / 0505-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych	kpl.
		5	kpl.	5.000
				RAZEM	5.000
2.5	KNR 4-03 / 0606-05	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.
		7	szt.	7.000
				RAZEM	7.000
3		INST. SANITARNE
3.1	KNR-W 2-15 / 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm wewnątrz budynków o / połączeniach wciskowych	m
		20	m	20.000
				RAZEM	20.000
3.2	KNR-W 2-15 / 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm wewnątrz budynków o / połączeniach wciskowych	m
		10	m	10.000
				RAZEM	10.000
3.3	KNR-W 4-02 / 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą / wciskową	msc.
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość / 4	m		4.000
		4	msc.	4.000
				RAZEM	4.000
3.4	KNR-W 4-02 / 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą / wciskową	msc.
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość / 3	m		3.000
		2	msc.	2.000
				RAZEM	2.000
3.5	KNR-W 4-02 / 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu / lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość / 5	m		5.000
		10	szt.	10.000
				RAZEM	10.000
3.6	KNR-W 2-15 / 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.
		10	szt.	10.000
				RAZEM	10.000
3.7	KNR-W 4-02 / 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m
		40	m	40.000
				RAZEM	40.000
3.8	KNR-W 2-15 / 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z / tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.
		4	szt.	4.000
				RAZEM	4.000
3.9	KNR 4-01 / 0333-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na za- / prawie wapiennej	szt.
		8	szt.	8.000
				RAZEM	8.000
3.10	KNR 4-01 / 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za- / prawie cementowo-wapiennej	m
		40	m	40.000
				RAZEM	40.000
3.11	KNR 4-01 / 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za- / prawie cementowo-wapiennej	m
		10	m	10.000
				RAZEM	10.000
3.12	KNR 4-01 / 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach / z cegieł 'na pełno'	m
		40	m	40.000
				RAZEM	40.000
3.13	KNR 4-01 / 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 / ceg. w ścianach z cegieł	m
		10	m	10.000
				RAZEM	10.000
3.14	KNR 4-01 / 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.
		8	szt.	8.000
				RAZEM	8.000
3.15	KNR-W 2-15 / 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej / 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach / mieszkalnych	m
		40	m	40.000
				RAZEM	40.000
3.16	KNR 0-34 / 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed- / nowarstwowymi gr.6 mm (C)	m
		40	m	40.000
				RAZEM	40.000
3.17	KNR-W 2-15 / 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.
		3	szt.	3.000
				RAZEM	3.000
3.18	KNR-W 2-15 / 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 / mm	szt.
		1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
3.19	KNR-W 2-15 / 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.
		2	kpl.	2.000
				RAZEM	2.000
3.20	KNR-W 2-15 / 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.
		2	kpl.	2.000
				RAZEM	2.000
3.21	KNR-W 2-15 / 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.
		2	szt.	2.000
				RAZEM	2.000
3.22	KNR-W 2-15 / 0429-04	Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.
		2	kpl.	2.000
				RAZEM	2.000
3.23	KNR-W 2-15 / 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczny	szt.
		2	szt.	2.000
				RAZEM	2.000
3.24	KNR-W 2-15 / 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - powrotny	szt.
		2	szt.	2.000
				RAZEM	2.000
3.25	KNR-W 2-15 / 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - odpływ li- / niowy	szt.
		2	szt.	2.000
				RAZEM	2.000
3.26		Dostawa i montaż siodełka prysznicowego i uchwytów dla niepeł- / nosprawnych	szt.
		1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
3.27		Dostawa i montaż zasłonki prysznicowej	szt.
		1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
4		ROBOTY BUDOWLANE
4.1	KNR-W 4-01 / 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra- / wie cementowej cegłami	m3
		0.9*2.2*0.48*2	m3	1.901
				RAZEM	1.901
4.2	KNR-W 4-01 / 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - montaż drzwi wewnętrzlokalo- / wych	szt.
		6	szt.	6.000
				RAZEM	6.000
4.3	KNR 0-19 / 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi z demontażu	m2
		2.2	m2	2.200
				RAZEM	2.200
4.4	KNR 0-19 / 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi zewnętrzne	m2
		2.2	m2	2.200
				RAZEM	2.200
4.5	KNR 4-01 / 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - bruzdy	m
		28	m	28.000
				RAZEM	28.000
4.6	KNR-W 4-01 / 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stro- / pach płaskich o powierzchni do 5 m2	m2
		(1.86+2.3)*2*2.7+(1.1+2.3)*2*2.7	m2	40.824
				RAZEM	40.824
4.7	KNR-W 4-01 / 0711-17	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz- / nych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2
		2.5*4+5	m2	15.000
				RAZEM	15.000
4.8	KNR-W 4-01 / 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, / opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m
		7*5.5	m	38.500
				RAZEM	38.500
4.9	KNR-W 4-01 / 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o / szer. do 25 cm	m
		7*5.5	m	38.500
				RAZEM	38.500
4.10	KNR 0-14 / 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m2
		3	m2	3.000
				RAZEM	3.000
4.11	KNR 0-39 / 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą typu Superflex (lub równoważny) 1; powierzchnie / pionowe, bez wkładki z włókniny	m2
		1.86*2.3+(1.86+2.3)*2*1.5+1.1*2.3+(1.1+2.3)*2*1.5	m2	29.488
				RAZEM	29.488
4.12	KNR 0-39 / 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą typu Superflex (lub równoważny) 1; powierzchnie / poziome, z wkładką z włókniny	m2
		poz.4.11	m2	29.488
				RAZEM	29.488
4.13	KNR 0-12 / 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2
		(1.86+2.3)*2*2.7+(1.1+2.3)*2*2.7	m2	40.824
				RAZEM	40.824
4.14	NNRNKB 202 / 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzającej grubości 5 mm wyko- / nywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2
		poz.4.24+poz.4.16	m2	70.236
				RAZEM	70.236
4.15	KNR 0-12II / 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przy- / gotowanie podłoża	m2
		1.86*2.3+1.1*2.3	m2	6.808
				RAZEM	6.808
4.16	KNR 0-12II / 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układa- / ne na klej metodą kombinowaną	m2
		1.86*2.3+1.1*2.3	m2	6.808
				RAZEM	6.808
4.17	KNR-W 4-01 / 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.
		3	szt.	3.000
				RAZEM	3.000
4.18	KNR-W 4-01 / 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m2
		poz.4.22	m2	353.723
				RAZEM	353.723
4.19	KNR 4-01 / 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2
		poz.4.21+poz.4.22*20%	m2	155.116
				RAZEM	155.116
4.20	KNR-W 2-02 / 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2
		(3.61+4.96)*2*2.7	m2	46.278
		(3.85+4.96)*2*2.7	m2	47.574
		(2.75+3.85)*2*2.7	m2	35.640
		(3.61+6.75+1.0)*2*2.7	m2	61.344
		(1.89+1.22)*2*2.7	m2	16.794
		(4.0+3.2)*2*2.7	m2	38.880
		(2.18+2.05)*2*2.7	m2	22.842
				RAZEM	269.352
4.21	KNR-W 2-02 / 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2
		1.86*2.3	m2	4.278
		3.61*4.96	m2	17.906
		3.85*4.96	m2	19.096
		2.75*3.85	m2	10.588
		3.61*2.75+2.11*4.0	m2	18.368
		1.89*1.22+1.22*2.0	m2	4.746
		4.0*1.23	m2	4.920
		2.18*2.05	m2	4.469
				RAZEM	84.371
4.22	KNR 0-23 / 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją typu ATLAS UNI-GRUNT (lub równoważny) / Krotność = 2	m2
		poz.4.20+poz.4.21	m2	353.723
				RAZEM	353.723
4.23	KNR-W 2-02 / 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- / nych - podłoży gipsowych	m2
		poz.4.22	m2	353.723
				RAZEM	353.723
4.24	KNNR 2 / 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m2
		3.61*4.96	m2	17.906
		3.85*4.96	m2	19.096
		2.75*3.85	m2	10.588
		3.61*2.75-1.1*2.3	m2	7.398
		2.11*4.0	m2	8.440
				RAZEM	63.428

Łącznie kwota za wykonanie wszystkich prac (suma z powyższej tabeli)……………………….

Stawka Vat………………………………………………………………..

Oferowana kwota za wykonanie zamówienia w złotych…………………………….

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty…………………………………………...